## Марченко, 17 В
Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом
№___6/Мр-17В_________________
от 01 апреля 2015 года
Состав и техническое состояние
общего имущества в многоквартирном доме
1. Адрес МКД ул. Марченко, 17 В
2. Год постройки 1964

## Строительные конструкции
3. Техничесоке состояние многоквартирного дома
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
I.Строительные конструкции:
1. Фундаменты | 1 |  | не требуется
2
2. Несущие стены | 1 |  | не требуется
2
3
3. Перекрытия | 1 |  | не требуется
2
3
4
4. Перегородки | 1 |  | не требуется
2
3
5. Фасады | 1 |  | требуется
2
3
| 4 | разрушение отмостки
| 5 | проседание отмостки
| 6 | разрушение водосточных труб
| 7 | разрушение бетона козырьков подъездов
8
9
10
11
| 12 | разрушение переплетов подъездных окон
13
14
6. Балконы | 1 | разрушение бетона балконных плит | требуется
2
3
| 4 | коррозия арматуры балконных плит
7. Окна мест общего пользования | 1 | разрушение переплетов подъездных окон | требуется
2
3
| 4 | отсутствие двойного остекления
8. Двери мест общего пользования | 1 | разрушение дверного блока в тамбурах | требуется
2
3
9. Крыша асбестоцементная | 1 |  | требуется
2
3
| 4 | разрушение водосточных труб
10.Технические подвалы (подполья) | 1 | отсутствие пола | требуется
2
3
| 4 | не соответствие электрических сетей освещения правилам и нормам
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.Чердачные помещения (технические этажи) | 1 |  | требуется
| 2 | отсутствие ходовых досок местами
3
4
5
| 6 | отсутствие освещения
12. Коридоры мест общего пользования, обслуживающие более одной квартиры | 1 | отсутствуют
2
3
13. Лестничные клетки | 1 | отслоение штукатурки | требуется
| 2 | разрушение окрасочного слоя
3
4
| 5 | разрушение оконных переплетов
6
7
| 8 | отсутствие двойного остекления
9
14. Вентиляция | 1
| 2 | разрушение боровов
15. Мусоропровод | 1 | отсутствует
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Инженерные сети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
II. Инженерные коммуникации:
1. Система отопления:
1.1. Верхняя разводка | 1 | наличие хомутов | не требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
5
1.2. Нижняя разводка | 1 | отсутствует
2
3
4
5
1.3. Панельное отопление | 1 | отсутствует
2
3
4
5
1.4. Стояки | 1 | наличие хомутов | не требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
5
1.5. Полотенцесушители | 1 | наличие хомутов | не требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
5
1.6. ТУ | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
1.7. ПУ тепла |  | отсутствует
2. Холодное водоснабжение
2.1. По подвалу | 1 | наличие хомутов | не требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
2.2. Стояки | 1 | наличие хомутов | не требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
2.3. ПУ ХВС |  |  | не требуется
3. Горячее водоснабжение
3.1. По чердаку | 1 | отсутствует
2
3
4
5
6
3.2. По подвалу | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | поражение коррозией
| 3 | замена врезок
4
5
6
3.3. Стояки | 1 | наличие хомутов | не требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
5
6
3.4. Полотенцесушитель | 1 | отсутствует
2
3
4
5
6
3.5. ВВП | 1 | поражение коррозией | не требуется
2
3
4
5
6
4. Система водоотведения (внутренний водосток) | 1 | поражение коррозией | не требуется
2

## Электросети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
5. Система электроснабжения:
5.1.Электроснабжение мест общего пользования | 1 | Сопротивление изоляции не соответствует норме | требуется
| 2 | Сечение распред.сети не соответствует существующим нагрузкам
| 3 | Отсутствие защитного заземления
| 4 | Вводной распред.щит не соответствует нормам и правилам
| 5 | Этажный распред.щит не соответствует нормам и правилам
5.2.Электроснабжение лифтов | 1
2
3
4
5
5.3.Электроснабжение электрической плиты | 1
2
3
4
5
5.4. ПУ эл. энергии
6. Приборы учета |  | Требуется замена прибора учёта
7. Телеоборудование | 1 | Разрушение стойки телеантенны | требуется
| 2 | Обрыв стоякового кабеля
| 3 | Разрушение мест крепления закладных устройств
4
5

## Газ
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
8. Внутридомовая система газоснабжения | ТО согласно графика. При проверке на герметичность фланцевых и сварочных соединений утечки газа не обнаружено, следы коррозии на газопроводе отсутствуют | не требуется

## Лифты
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
III. Лифты

## Земельный участок
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
IV.Земельный участок, на котором расположен МКД, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства | разрушение асфальтового покрытия,отсутствие парковочных мест,отсутствие детского оборудования | требуется